BALANÇA ER-S/ANGEL28  P/REGISTADORAS

(ER280\285\380\390\420\52XX)

# BALANÇA                                        REGISTADORA

# DB-9 MACHO                                      DB-9 MACHO

# ---------------------------------------------  2

# 3  ---------------------------------------------  3

7  ---------------------------------------------  5

REGISTADORA

Baud rate 		9600

Paridade		Nenhuma

Data bits		8

Stop bits		1

Tipo Balança 		Cas