Características:

| Capacidad: |  | 3500 kg - 4000 kg - 4500 kg |
| --- | --- | --- |
| Velocidad: |  | 0,1 m/s - 0,2 m/s - 0,3 m/s |
| Paradas: |  | 4 paradas máximo |
| Recorrido: |  | 10,05 m. recorrido máximo |
| Motor: |  | Trifásico |
| Entradas: |  | 1 o 2 entradas |

| Carga nominal | Superficie máxima (. |
| --- | --- |
| Q(Kg) | AxB |
| 3500 kg | 12,6 |
| 4000 kg | 14,6 |
| 4500 kg | 16,6 |